## Slide 1: Mesin-mesin Listrik
#2

## Slide 2: ALUR
1 | 2 | 3 | 4
Apa itu motor listrik | Komponen dalam rangkaian motor listrik | Latching dan Cara kerjanya | Rangkaian DOL starter

## Slide 3: Apa itu Motor Listrik
- Pengertian
= Alat yang berputar berdasarkan prinsip kerja gelombang elektromagnetik, komponen utama nya stator yakni komponen yang diam dan rotor yang merupakan komponen yang bergerak/berputar
Penerapannya di industri yakni bisa sebagai konveyor

## Slide 4: Komponen dalam Rangkaian Motor Listrik
- MCB/MCCB (sebagai pemutus arus ketika terjadi gangguan pada kelistrikan)
- Push Button (sebagai kendali on/off sebuah rangkaian)
- Kontaktor (sebagai pengunci dari kendali push button)
- Relay (sebagai saklar yang dikendalikan oleh arus listrik)
- Overload Relay (sebagai pelindung komponen jika terjadi arus/beban terlebih)
- Timer (sebagai pengatur waktu untuk perpindahan konfigurasi)

## Slide 5: Latching dan Cara Kerjanya
= Latch merupakan rangkaian pengunci yang membuat output tetap aktif

## Slide 6: DOL STARTER
= DOL yakni Direct Online Starter, rangkaian yang menghubungkan motor listrik ke tegangan sumber secara instan

## Slide 7: SIMULASI

## Slide 8: Terima Kasih
-- baren